云南能投曲靖发电有限公司

#3汽轮机大修相关试验

询价文件

询价人：云南能投曲靖发电有限公司

2024年4月

目   录

第一章      投标须知

第二章      主要合同条款

第三章      技术文件

第四章     投标文件

- 评审办法

第一章   投标须知

前  附  表

| 项号 | 编 制 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 项目名称：云南能投曲靖发电有限公司#3汽轮机大修相关试验 项目地点：云南省曲靖市沾益区白水镇云南能投曲靖发电有限公司 性质：技术服务 质量标准：以现行的国家、行业标准及招标方技术要求为验收标准 |
| 2 | 合同名称：云南能投曲靖发电有限公司#3汽轮机大修相关试验合同 |
| 3 | 资金来源：自筹。 |
| 5 | 投标货币：人民币 |
| 6 | 投标有效期：60天 |
| 7 | 询价文件发售时间：按集采平台系统要求 发售地点：云南能投曲靖发电有限公司 厂址：云南省曲靖市沾益区白水镇 |
| 8 | 投标文件份数：提供PDF格式电子文件一份 |
| 9 | 投标文件递交：按集采平台系统要求 |
| 10 | 投标截止时间：按集采平台系统要求 |
| 11 | 开标日期：按集采平台系统要求 |
| 12 | 评标办法：见第五章 |

1总则

1.1项目说明

1.1.1项目说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所述。

1.1.2合同名称见前附表第2项所述。

1.1.3招标方：

法定名称：云南能投曲靖发电有限公司

法定地址：云南省曲靖市南宁北路127号

法定代表人：孙见生

联系人：（技术）余从斌      （商务）贾艳艳

电话：15331582051     15331582275

传真：(0874)  3081316

邮政编码：655000

1.1.5本项目按照公开、公平、公正的原则,通过询价择优选定技术服务单位。

1.2资金来源

云南能投曲靖发电有限公司通过前附表第3项所述的方式筹集到资金,并将部分资金用于本项目所签合同项下。

1.3招标范围

#3机组汽轮机低压末级叶片侧频；汽轮机主汽门、调门、抽气逆止阀关闭时间测试；冷却塔改造前后性能测试；高加换热管涡流检测；#3机组汽轮机修前、修后热力性能试验等。具体见技术要求部分。

1.4质量验收标准

以现行的国家、行业标准及招标方技术要求为验收标准。

1.5合格条件与资格要求

1.5.1合格条件

- 法人资格要求：报价人必须在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格的单位，或非独立法人但有由其具有独立法人资格的上级主管单位经营授权的单位（提供营业执照副本复印件或相关授权文件）。

- 报价人需具有中国电力建设企业协会颁发的电力工程调试企业电源工程类二级（及以上）资质证书或者国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证承试类一级资质。

- 报价人近五年内（2019年1月1日至今）具有一项单机容量≥300MW火电站性能试验服务业绩。

- 注：业绩须提供以下证明文件：合同首页、合同主要工作内容页、合同双方的签字盖章页。

- 没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。

- 未有云南能投集团及其下属公司的不良记录。

6、本次招标不接受联合体报价。

1.6工期

合同签订之日至2024年12月31日。

1.7招投标费用

投标单位应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用,不管投标结果如何,业主对上述费用不负任何责任。

2 招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件除下列文件外,还包括所有按本须知第2.2条和第2.3条所发出的澄清/修改补充资料和本须知第4.5条所述的标前会记录。

投标须知

主要合同条款

技术条件

投标文件

评标文件

2.1.2投标单位应认真审阅全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。根据规定，不符合招标文件要求的投标书将被拒绝。

2.1.3凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

2.2招标文件的解释与澄清

投标单位在获得招标文件后,若有问题需要澄清,应在送交投标文件截止期至少2天前，将要求澄清和解答的问题以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等,下同)向招标单位提出。招标单位应在接到该请求澄清函2日内,对投标单位提出的问题，以书面形式向所有获得招标文件的投标单位澄清(但不说明询问的来源)。

2.3招标文件的修改

2.3.1至投标截止日3天前，招标单位都有以补充通知的方式修改招标文件的权利。这种修改可能是业主主动提出的，也可能是为了解答投标单位要求澄清的问题而做出的。

2.3.2通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标单位。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。投标单位收到修改书后，应立即以电传、传真或电报方式通知业主(询价人)，确认已收到修改书。

2.3.3为了给投标单位合理的时间，使他们在准备投标书时把修改书内容考虑进去，业主可以按 4.4.2 款规定酌情延长递交投标书的截止日期。

2.4现场考察

2.4.1报价人应对检修现场及周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署合同所需的所有资料。现场考察的费用由投标单位自己承担。

2.4.2经业主允许和事先安排，投标单位及其代表方能进入考察的现场。但明确规定：投标单位及其代表不得让业主在考察中负任何责任。投标单位及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。

2.5现场踏勘

2.5.1投标单位或其正式代表应于前附表第4项所述的日期和时间、地点及要求参加现场踏勘。

2.5.2现场踏勘的目的是澄清并解答投标单位可能提出的任何方面的问题,并允许投标单位考察现场,了解情况。

2.5.3标前会议另行通知。

2.5.4投标单位所提交的书面问题，招标单位将以书面形式答复并提供给所有获得招标文件的投标单位。

3 投标报价

3.1报价原则

3.1.1除非招标文件中另有规定，投标报价应为完成本合同所发生的各项费用，包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、财务费用、利润、税金及其它可能发生的各种费用。报价须按附表格式进行报价，如有需要可以进行扩充，但不得改变附表的格式。

3.1.2本工程项目承包方式为总价承包。

3.1.3投标单位应根据业主要求的范围、内容、合同条款规定的付款方式及奖罚措施报价，报价中还应充分考虑到以下3.1.3.1和3.1.3.2因素；

3.1.3.1为完成本合同所涉及的人员差旅费、食宿费、安全措施费等费用均由投标单位自己解决，业主不负责提供。

3.1.3.2为完成本合同现场服务，投标单位必须采取有效措施，不得影响招标单位的正常生产工作。

3.2投标价格采用方式

本报价为最终承包价，在一个合同周期内，任何原因均不得调整合同价款。（项目增减、税率调整除外）

3.3报价格式

按报价表格报价

3.4投标货币与支付货币

投标价格用前附表第5项所述的指定货币报出。

3.5材料供应方式

本项目所涉及的材料均由乙方提供，记入投标报价。

4 投标文件

4.1投标文件的语言

投标文件及投标单位与招标单位之间的与标书有关的来往函电和文件均应使用汉语，投标单位随投标文件提供的证明文件和印刷品可以使用另一种语言，但配有恰当的汉语说明，标书的解释应以汉语为准。

4.2投标文件的组成

投标文件由以下内容组成(详见第四章):

投标书

组织措施

委托授权书

投标单位的营业执照、法人代表资格证明书、资质等级证书或许可证书等的复印件或影印件

投标单位过去和现在正在进行的与本合同相似的业绩和合同履行情况

投标单位概况、投标单位的组织机构、人员配备情况(拟执行本合同的主要人员资格和经历等)

按本须知规定提交的其他资料

4.3投标单位必须毫无例外地使用招标文件提供的投标书格式，但表格可以按同样格式扩展。

4.4投标有效期

4.4.1自规定的投标截止日期算起,投标有效期为如前附表第6栏所述的日历日。

4.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况,招标单位可向投标单位提出延长有效期的要求。这种要求和答复应以书面或传真的形式进行，投标单位可以拒绝这种要求而不失去他们的投标保证金。同意延期的投标单位,不需要也不允许修改他的投标文件,但需要相应地延长投标保证金的有效期,在延长期内,本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

4.5投标文件的签署

4.6.1投标单位按本须知第4.2条的规定,编制投标文件；

4.6.2投标文件加盖法人单位公章,并由法人代表人或被授权委托人签署。投标文件正本中的任何一页,都要有投标文件签字人小签。

4.6.3全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据业主的指示进行的,或者是投标单位造成的必要修改的错误。在后一种情况下,修改处应由投标文件签字人鉴注。

4.7投标文件的递交

按平台截止时间扫描成PDF电子版上传。

4.8投标截止日期

4.8.1投标单位应按前附表第11项所述地点,在第11项规定的日期和时间之前,将投标文件递交给招标单位。

4.8.2如果招标单位的补充通知在离投标截止日期5天内提出,则投标截止期将顺延。在上述情况下,招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务,将适用于延长后新的投标截止期。

4.8.3招标单位在投标截止期以后收到的投标文件,将原封退还给投标单位。

4.9投标文件的修改和撤回

4.9.1投标单位在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以书面形式向招标单位递交请求修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止日期以后,不能修改或撤回投标文件。

4.9.2投标单位修改后的投标文件或撤回通知,应按本须知第4.7条的规定编制、密封、标志和递交。

4.9.3根据本须知相关条款的规定,在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内,投标单位不能撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。

5 开标

5.1开标

5.1.1招标单位将于前附表12栏规定的时间和地点开标。

5.1.2投标文件有下列情况之一者将视为无效。

投标文件未按规定标志、密封；

未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章；

未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊辨认不清；

投标截止时间以后送达的投标文件。

5.1.3由招标方宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、投标保证金以及招标单位认为必要的其它内容。未经宣读的标前降(提)价函一律不在评标中考虑。降(提〉价函必须附有调价部分的详细说明,并有报价人的法定代表或其授权的代理人的签署,否则将视为无效。

5.1.4投标方因故不能派代表出席开标活动,事先应书面(信函、传真)通知招标方,并承诺默认该开标结果。

6 评标

6.1评标过程的保密

6.1.1开标后直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价、和比较投标的有关资料,和有关授予合同的信息均不向投标单位或该过程无关的其他人泄露。

6.1.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标单位对招标单位和评标机构其他成员施加影响的任何行为,都将导致取消投标资格。

6.1.3严禁投标单位在招投标过程中采用任何手段进行串标、贿赂和违反招投标纪律的其他行为,如经发现均取消其投标资格。

6.2投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价与比较,评标机构可以个别要求投标单位澄清他投标文件。有关澄清的要求与答复,应以书面形式进行,但不允许更改投标报价和投标的实质性内容。但是按照本须知6.4条规定校核时发现的算术错误不在此列。

6.3投标文件的符合性鉴定

6.3.1在详细评标之前,评标机构将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

6.3.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件,应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符,无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生重大影响；或者对合同中规定的业主的权利及投标单位的责任造成重大限制；而且纠正这种差异或保留,将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

6.3.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求,招标单位将予以拒绝,并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应的投标书。

6.4错误的修正

6.4.1评标机构对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算上或累计上的算术错误,修正错误的原则如下:

(a)如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准。

(b)如果单价同数量的乘积与总额之间不一致时,以标出的单价为准。除非招标单位认为单价有明显的小数点错位,此时应以标出的总额为准,并修改单价。

6.4.2按上述修改错误的方法，调整投标书中的报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

6.5投标文件的评价和比较

6.5.1评标机构仅对按照本须知第6.3条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6.5.2评标办法：见第五章。

7 授予合同

7.1合同授予标准

业主将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按评标程序选出的投标单位。

7.2中标通知书

7.2.1确定出中标单位后在投标有效期截止前,招标单位将以书面形式(中标意向书)通知预中标的投标单位其投标被接受。并在该通知中给定合同签订地点和期限日期。

7.2.2在双方就合同全部内容达成协议后,招标单位应向中标单位发出中标通知书,并正式签订合同。中标通知书将成为合同的组成部分。

7.3合同协议书的签署

中标单位在接到中标通知书 2 天内按规定,由法定代表人或其授权代表前往与招标单位代表进行合同谈判。

第二章   主要合同条款

#3汽轮机大修相关试验合同

委托方（甲方）：云南能投曲靖发电有限公司

住  所  地：云南省曲靖市麒麟区南宁北路127号

法定代表人：孙见生

项目联系人：余从斌

电    话：15331582051

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

电    话：

本合同甲方委托乙方对云南能投曲靖发电有限公司#3汽轮机大修相关试验，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。

第一条、甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.1.技术服务的目标：

按甲方要求按质按量完成其所委托的项目，确保电厂安全、经济运行。

1.2.技术服务的内容：

1.2.1乙方负责按相关技术及试验标准，并根据双方确定的日期完成#3汽轮机大修相关试验（试验内容：详见技术要求）。

1.2.2乙方试验后及时出具试验报告，要求技术报告一式四份，十五个工作日必须出具报告。

1.3.技术服务的方式：

现场进行试验工作，并提供试验报告。

第二条、乙方应按下列要求完成技术服务工作：

2.1.技术服务地点：云南省曲靖市沾益区白水镇云南能投曲靖发电有限公司

2.2.技术服务期限：试验时间按甲方机组检修时间进度安排，在甲方机组检修时间内完成所有试验工作。

2.3.技术服务进度：按甲方要求完成。

2.4.技术服务质量要求：

按《相关的检验、预试规范、条例》进行试验。

2.5.技术服务质量验收要求：

2.5.1验收标准依据现行国家、行业和企业有关标准、规范、导则及反事故措施。

2.5.2对重大技术服务项目，为明确双方具体合作关系及具体验收标准，应另行签订技术协议。

2.5.3乙方进行的现场服务工作，首先由甲方负责项目执行的技术人员进行初步现场工作验收，整个项目结算的最终验收，以乙方交付正式验收证书、工作报告等验收标准要求为依据，并由甲方技术部门进行签字认可。

第三条、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

3.1甲方负责按检修计划与乙方商定具体的检测试验时间。

3.2甲方负责现场试验的各项配合工作。

3.3甲方必须帮助（协助）乙方办理相关工作票。如因甲方无相关工作票时以乙方工作票为准，甲方签字许可。因甲方原因造成无相关工作票时，乙方可以拒绝进入现场进行试验工作，乙方不承担任何责任。

第四条、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

4.1.技术服务费总额：总费用:人民币         元整（¥        元）（含6%的增值税）。合同附件内项目总价包干，合同附件内如有减少项目按对应价格进行扣减，合同附件内如有增加项目双方协商签订补充协议。

4.2.具体支付方式和时间如下：

全部工作完成，经甲方验收合格后，甲方收到乙方开据的6%全额增值税专用发票后支付合同全款。

付款方式：电汇

乙方地址、开户银行名称和账号为：

联系地址：

开户银行：

账    号：

税    号：

本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后生效。

若在合同履行期间，因国家税收政策导致税率发生变化，则对原合同金额进行相应调整，调整后的合同金额=原合同金额/（1+原合同约定的增值税税率）*（1+政策调整后相应的增值税税率）。

第五条、双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

乙方完成技术服务工作的形式：提交相关试验报告。

第六条、违约责任

6.1乙方违约责任

6.1.1因乙方责任未履行本合同项下所列技术服务项目，存在丢项、漏项的，甲方视具体情况扣除乙方1%年技术服务费。

6.1.2因乙方不认真履行本合同责任造成甲方不能正常开展工作，造成的损失由乙方负责，按直接经济损失赔偿。

6.1.3经双方签字确认，因乙方技术能力（人员、设备等因素）造成工作不能开展，甲方有权委托第三方解决问题，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知且双方达成共识后由甲方在合同款中扣除。

6.1.4甲方发电设备发生事故或运行中出现异常等情况，乙方在接到通知后，立即派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常调查分析，并提出处理意见和反事故措施。乙方在接到通知后 24 小时内抵达现场；对于现场重大事故调查等紧急任务，则自接到任务后，在 12 小时内抵达现场。如遇复杂的生产、试验技术问题，乙方派有经验的专家协助解决。在甲方有急需解决的问题（在合同范围内的工作）或发生事故通知乙方到现场服务而乙方未在规定时间内赶到现场，每延迟一小时赔款500元人民币。

6.1.5甲方采纳乙方方案造成甲方直接经济损失，经分析确系乙方责任的，造成的甲方直接经济损失由乙方承担。

6.1.6由于乙方责任赔偿甲方的总金额不超过年技术服务费金额的20％。

6.2甲方违约责任

6.2.1甲方迟延支付服务费用，每延迟一天，向乙方支付数额为合同金额总额0.3％的滞纳金。

6.2.2由于甲方未按合同履行职责造成乙方不能正常开展工作，造成的损失由甲方负责。

6.2.3甲方未能按本合同接受乙方服务导致乙方的直接经济损失由甲方负责。

6.2.4甲方未采纳乙方的方案或虽然接受乙方方案但因甲方的原因造成的损失应由甲方自行承担。

双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

任何一方违反本合同约定，应当支付对方违约金为合同总价的10％。

第七条、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定余从斌为甲方项目联系人，乙方指定     为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第八条、双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

8.1.发生不可抗力。

不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

8.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

8.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

第九条、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，可以向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

9.1.法院判决是最终的，对双方均有约束力，双方均应遵照执行。

9.2.由上述过程发生的费用除上述法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

9.3.在进行判决期间，除提交判决的事项外，合同仍应继续履行。

第十条、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等法律效力。

第十一条、本合同生效需满足下列条件：

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）正式签字盖章后即生效。

第十二条、本合同有效期： 从双方签字盖章生效至完成费用及赔偿支付完成后截止。

（以下空白）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：              或委托代理人（签字或盖章）：

地址：曲靖市麒麟区南宁北路127号          地址：

联系人：贾艳艳                            联系人:

电话：0874-3080192                        电话：

传真：0874-3081316                        传真：

开户银行：中国民生银行曲靖分行营业部      开户银行：

帐号：692475547                           帐号：

税号： 915303007535531287                 税号：

日期： 2024年 4月  日                    签订地点：曲靖市沾益区

- 第三章   技术文件（见技术规范书）

第四章　 投 标 书

1.投标书

合同名称: 云南能投曲靖发电有限公司#3汽轮机大修相关试验合同

致：云南能投曲靖发电有限公司

1.1我们收到并研究了贵单位的招标文件，对全部招标文件(招标文件、合同内容、技术文件、评标文件等)予以确认，愿意按招标文件规定的内容承担该项目的施工任务，严格执行投标单位所承诺的责任和义务。

1.2我们承认投标书及附件为我们投标文件的组成部分。并愿意修改其中的任何缺陷。

1.3如果我们中标,我们保证按招标文件的要求和业主签订改造合同，选派项目经理、专业技术人员进驻生产现场实施该合同。

1.4我们同意从投标之日起60天内遵守本投标文件,在此期限期满之前的任何时间,本投标文件一直对我们具有约束力。

1.5我们声明本投标报价己考虑了所有因素,投标有效期内,投标价格保持不变。

1.6在制定和执行正式合同之前,本投标文件连同你方书面的中标函,应构成我们双方之间有约束力的合同。

1.7我们理解你们并不一定非得接受最低标报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束，同时也理解，你方不负担我们的任何投标费用和不退还未中标单位的投标文件。

于       年    月    日

签字人           职务         授权代表         投标单位公章

地址:

电话:

传真:

2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

致云南能投曲靖发电有限公司：

本人     ，性别:       年龄:     职务:       。

系                      的法定代表人，为承包云南能投曲靖发电有限公司#3汽轮机大修相关试验，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：    年    月    日

3、 委托授权书

委托授权书

本授权委托书声明:我        （姓名）系                 (投标单位名称)的法定代表人,现授权委托                    (单位名称)的               (姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加云南能投曲靖发电有限公司#3汽轮机大修相关试验的投标活动,代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

代理人:          性别:      年龄:

单位:                  部门:           职务:

投标单位:(盖章)

法定代表人:(签字)

代理人:(签字)                   日期:      年    月    日

4.工作量及报价

- 4.1报价说明：详见标书第一章投标须知

- 4.2投标方报价表

本报价为最终承包总价，在一个合同周期内，任何原因均不得调整合同价款（项目增减及税率调整除外）。投标报价按总价承包方式报价（其报价范围执行本招标文件3.1之规定）、

本合同费用总投标报价为           万元(大写:         )。

具体组成如下:

费用报价表

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号汽轮机A修前、后性能试验 | 元 |  |  |
| 2 | 3号冷却塔A修前、后性能试验 | 元 |  |  |
| 3 | 3号汽轮机主汽门、调门及抽气逆止阀关闭时间测试 | 元 |  |  |
| 4 | 3号汽轮机低压末级叶片测频 | 元 |  |  |
| 5 | 高加换热管涡流检测 | 元 |  |  |
| 合计： |  | 元 |  |  |

附表1  计划用于本项目的主要技术骨干简介

| 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表2   设备清单表（包括但不限于下表内容）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | …… |  |  |  |  |  |

附表 3  近五年内已完成的或正实施的类似项目简况

| 项目名称 | 项目类型及规模 | 范围 | 履行时间 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.投标单位的营业执照、法人代表资格证明书等文件的复印件或影印件;

6.技术服务方案等；

7.其它有关投标资料。

第五章    评标办法

- 一、报价有效性评判：

- 询价人将组织有关业务人员成立采购小组，对每个报价人的报价进行审查。以下几种情况，采购小组有权视该报价书为无效。

- 明显不符合国家或行业规定的技术标准的要求；

- 报价附有询价人不能接受的条件；

- 报价文件载明的报价项目完成期限超过询价文件规定的期限；

- 报价内容与询价文件的要求有实质性的偏差；

- 不符合询价文件规定的其他实质性要求。

- 二、采购评审办法：

- 满足要求的最低价中标。