云南保山苏帕河水电开发有限公司乌泥河、阿鸠田电厂和运行调度管理交换机等物资采购

 询价公告

 根据我公司生产运行需要，拟开展交换机等物资采购询价工作。本次采购以公开询价的方式开展，具体事项如下：

一、项目情况

（一）采购内容

交换机等物资一批，详见以下明细：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 电缆 | 品牌：昆明电缆厂型号：RVVP屏蔽电缆，多股铜芯4x1mm2 | 米 | 200 | 乌泥河电厂 |
| 2 | 电缆 | 品牌：昆明电缆厂 型号：国标RVV软铜芯电缆3x16+1x10mm2（黄、绿、红、黑） | 米 | 200 |
| 3 | 黄色指示灯 | AC DC24V 品牌西门子 | 个 | 20 | 阿鸠田电厂 |
| 4 | 功率变送器 | 型号S3-WD-3-505V4CN 输入100V 5A 输出0-10V/866W 电源DC24V精度±0.2% 品牌TAIK ELECTRIC | 台 | 2 |
| 5 | 黄腊管绝缘套阻燃管 | φ20mm，品牌：优联星 | m | 30 |
| 6 |  黄腊管绝缘套阻燃管 | φ10mm，品牌：优联星 | m | 30 |
| 7 | 防坠器 | 150kg 30米 品牌沪工钢丝绳直径3mm 双锁止 PICC  | 个 | 2 |
| 8 | 皮带冲 | 含直径18mm 30mm 32mm 45mm 48mm 49mm 50mm各一个 高碳钢整体锻造 冲口热处理 ，厂家：斗牛士工具 | 套 | 1 |
| 9 | 棘轮螺丝刀 | 最短93mm 最长138mm握柄直径43mm 旋转杆长85mm 12合一带批头一套 品牌绿林 | 套 | 2 |
| 10 | 电工钢丝钳 | 8寸全长213mm 品牌世达 编号70323A | 把 | 4 |
| 11 | 尖嘴钳 | 5寸 品牌wiha | 把 | 2 |
| 12 | 尖嘴钳 | 8寸全长203mm 品牌世达 编号70102A | 把 | 2 |
| 13 | 活动扳手 |  长度375mm 世达 | 把 | 4 |
| 14 | 内六角扳手 | 直径14mm 世达材质铬钒钢 银色 247\*68.5mm，品牌：世达 | 把 | 5 |
| 15 | 内六角扳手 | 0914314件套1.5mm到17mm 银色，品牌：世达 | 套 | 2 |
| 16 | 号码管 | 1.5平方 瓷白，品牌：精臣 | m | 100 |
| 17 | 号码管 | 2.5平方 瓷白，品牌：精臣 | m | 100 |
| 18 | 号码管 | 4平方 瓷白 内为梅花形，品牌：精臣 | m | 100 |
| 19 | 六氟化硫检测仪 | TIF XP-1A 声光报警带 2套原装充电电池 | 个 | 1 |
| 20 | 螺丝刀套装 | 16件套，厂家：艾瑞泽 | 套 | 3 |
| 21 | 110kV高压验电器 | YDQ-2 110kV 带铁壳 | 个 | 2 |
| 22 | 手拉葫芦 | 5T 起升高度7米合金罩壳 淬火锰钢链条 链条直径10mm 链条行数2 品牌杭州武林冠林飞鸽 | 个 | 2 |
| 23 | 雨衣 | 均码，雨衣雨裤套装 XL XXL 各五套 品牌:保护神 | 套 | 10 |
| 24 | 雨鞋 | 雨鞋 42码 | 双 | 4 |
| 25 | 手电筒 | 天火应急大功率超长续航手电筒品牌：天火；型号：SF-K353-4；SST40灯珠。 | 个 | 10 |
| 26 | 移动电缆盘 | 公牛804L 10A 三芯线线径2.5平方 30米 带漏保 盘直径30cm 盘高40cm 厚15cm 220V、二三孔插头 | 个 | 1 |
| 27 | 移动电缆盘 | 公牛804L 10A 三芯线线径2.5平方 20米 带漏保 盘直径30cm 盘高40cm 厚15cm 220V、二三孔插头 | 个 | 1 |
| 28 | 接触器 | 西门子 3TB4222 线圈AC220V 16A | 个 | 5 |
| 29 | 漏保插头 | 10A T21L 自己接线 公牛 | 个 | 8 |
| 30 | 四氟乙烯垫片 | 48\*16\*3，品牌：新加德 | 个 | 100 |
| 31 | 四氟乙烯垫片 | 45\*22\*3，品牌：新加德 | 个 | 100 |
| 32 | 四氟乙烯垫片 | DN40 厚度3mm，品牌：新加德 | 个 | 50 |
| 33 | 四氟乙烯垫片 | DN100 厚度3mm，品牌：新加德 | 个 | 50 |
| 34 | 四氟乙烯垫片 | DN100 厚度2mm，品牌：新加德 | 个 | 50 |
| 35 | 金属复合垫片 | 内径6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30mm 每种20个耐油耐高压，厂家：英勇林橡胶密封件厂 | 盒 | 3 |
| 36 | 半指手套 | N618 丁晴橡胶均码，厂家：力固顿 | 双 | 200 |
| 37 | 组合垫 | 碳钢加丁晴6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30/33/36/39/42/45/48/52/60mm 各30个 厚3mm，厂家：耐城欧凌 | 套 | 1 |
| 38 | 3M固定座定位片 | 40mm\*40mm 白色带背胶 | 个 | 300 |
| 39 | 端子 | UK10N 灰色铜件，厂家：睿乐电气 | 个 | 50 |
| 40 | 卡簧钳 | 直口外卡7寸长度175mm 卡簧范围19-60mm品牌世达 | 把 | 2 |
| 41 | 卡簧钳 | 曲口外卡7寸长度175mm 卡簧范围19-60mm 品牌世达 | 把 | 2 |
| 42 | 不锈钢滑撑 | 长305mm 宽18mm 厚度3mm上下左右通用，厂家：安居门窗五金 | 个 | 16 |
| 43 | TB接线端子排 | TB1506铜材质 600V15A，厂家：亿玛电气 | 个 | 10 |
| 44 | 电缆线 | RVVP 屏蔽电缆4\*1.5平方 整卷400米不要分段，品牌：昆明电缆厂 | m | 400 |
| 45 | 撬棍 | 高强度钢六棱形 长度160cm 直径37mm 一头圆形一头扁弯，厂家：秦汉五金 | 根 | 2 |
| 46 | 撬棍 | 铬钒钢 长度60cm 直径16.4mm 防滑款 一头圆形一头扁弯，厂家：锋威特 | 根 | 2 |
| 47 | 撬棍 | 高强度钢六棱形 长度100cm 直径20mm 一头圆形一头扁弯，厂家：秦汉五金 | 根 | 2 |
| 48 | 强力弹性磨盘 | 直径100\*16mm 郑州白鸽 | 片 | 100 |
| 49 | 内六角螺丝 | 8.8级 全牙M12\*25 带平垫弹垫螺母 | 套 | 200 |
| 50 | 镀锌螺栓 | M12\*55 带平垫弹垫螺母 | 套 | 50 |
| 51 | 镀锌螺栓 | M12\*85 带平垫弹垫螺母 | 套 | 50 |
| 52 | 电池 |  大坝PLC 电池 GE90-30，厂家：GE FANUC | 个 | 2 |
| 53 | 电池 |  ABB PLC 电池 ER6C 3.6V 1800mAH 品牌Mzxell | 个 | 2 |
| 54 | 电缆线 | VV 单芯屏蔽电缆4\*4平方 整卷300米不要分段，品牌：昆明电缆厂 | m | 300 |
| 55 | 庭院灯罩 | 名称：庭院灯 安装接口直径：76mm直径：540mm高度：550mm适用E27灯头品牌：琳涵工程照明 | 个 | 15 |
| 56 | 48口双电源交换机（含双电源模块） | 型号：S5735-S24T4XE-V2，品牌：华为，规格：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SF | 台 | 2 | 运行调度管理部 |
| 57 | 集控地调通信服务器 | 浪潮NF5280M6 英特尔至强银牌4310（12C,120W,2.1GHz） 处理器\*2丨32G RDIMM DDR4 内存\*4丨2.5  | 台 | 1 |
| 58 | 集控光功率放大器 | 集控外置光功率放大器：品牌-中兴；型号-OBA17 | 台 | 1 |
| 59 | 24口双电源交换机（含双电源模块） | 型号：S5735-S24T4XE-V2，品牌：华为，规格：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP | 台 | 4 |

（二）交货时间及地点

自发布中标通知书（或合同签订）之日起20日内将物资分别运送至云南省保山市龙陵县象达镇风吹坡乌泥河电厂、云南省保山市龙陵县象达镇岩羊山阿鸠田电厂和云南省保山市隆阳区南四环路云南保山苏帕河水电开发有限公司。

二、选聘要求

（一）报价人具备独立法人资格和有效的营业执照，且经营范围涵盖本次询价的所有内容，依法须经批准的项目，需取得相关部门的批准文件；

（二）报价人无违规、违纪的不良记录，无供货质量问题、服务质量问题及违约等的不良记录；

（三）报价人保证销售的货物是全新的、未使用过的，货物的数量、质量、规格型号及技术性能等完全符合国家或行业相关技术规范要求及标准。

三、报名要求

请有意参与本项目供货的报价人，通过云南省电力投资有限公司电子采购平台（以下简称“采购平台”，网址：http://dtsale.cnyeig.cn:83/）注册后，于2024年05月17日23时50分前在该采购平台内报名。

四、报价要求

通过报名审核的报价人于2024年05月20日23时50分前在采购平台完成报价工作。如果未能在规定时间进行报价的，视为放弃参与本次选聘工作。

（一）报价人所报价格，必须包含货物价款、运输费及税费等与本询价项目有关的一切费用 ；

（二）报价人应慎重报价，报价后因自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致的损失由报价人自行承担；

（三）当分项价之和与总价不符时，以各分项价中的含税单价×数量之和为准，价格表中的单价报价应为在报价有效期及合同有效期内的固定不变价格，实际供货数量发生增减及市场行情发生变化时均不得调整报价；

（四）参与报价活动的各方应对本项目涉及的商业和技术等信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任；

（五）本项目我公司不组织踏勘现场，报价人自行踏勘现场的，所发生的任何事故和财产损失与我公司无关。

五、中标标准

（一）报价人在采购平台针对本项目进行一次报价，报价总价最低者为中标单位；

（二）若最低报价单位有一家（不含）以上的，我公司将按照比距离、比服务、比规模等原则确定中标单位。

六、结算方式

中标金额在2万元以下的，我公司不签订采购合同，货物运送到指定地点经验收合格后全额支付货款。中标金额在2万元以上的（包含2万元），由我公司与中标单位签订采购合同，付款方式按照合同执行。

七、联系方式

采购人：云南保山苏帕河水电开发有限公司

地 址：云南省保山市隆阳区四季风景旁东湖荷映

联系人：张娅春；电话：0875-2227194/13577532042

云南保山苏帕河水电开发有限公司

 2024年05月13日