云南能投曲靖发电有限公司

#3机E磨煤机电机定子线圈更换委外修理询价文件

1、报价要求

报价应为完成本次技术要求维修工作内容的全部总价，含人工费、材料费、工器具及机械使用费、试验费、设备运输费（往返）、税金（包含13%的全额增值税专用发票）及其它检修和运输过程中可能发生的所有费用。价格为人民币，并注明所提供的税票种类。

2、报价方式

本报价为最终承包价，在一个合同周期内，任何原因均不得调整合同价款。

付款方式：现场验收合格收到全额发票后支付全额合同维修款，在质保期（一年，自甲方验收合格之日起算）内出现维修质量问题，乙方应免费提供维修，并承担给甲方造成的所有损失。

3、报价格式

报价表                    单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #3机E磨煤机电机定子线圈更换 | YK560-6 | 1 | 台 |  |  | 工作内容：详见技术要求 |
| 含税合计（人民币）： 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

工期：电机维修时间从合同签订之日起20天。（包含往返路途运输时间）。

- 4、报价截止时间为:详见集采平台发布的采购公告通知为准。

注意： 提交的报价文件还需要提供PDF盖章的扫描件上传到附件。

5、技术联系人：

周林：18313569480

6、本项目采用经评审的最低报价法原则确定中标人。

7、附件《#3机E磨煤机电机定子线圈更换委外修理技术要求》

- 8、提示：报价人应慎重报价，报价后因报价人自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致后期放弃报价或合同生效后要求取消合同的，采购人将视为不慎重、不诚信或违约行为，有权对其进行相应处罚。