云南能投曲靖发电有限公司

脱硝用液氨采购项目

询价文件

| 采购人： | 云南能投曲靖发电有限公司 |
| --- | --- |

2024年9月

采购公告（合格供应商公开）

液氨采购项目

采购公告

## 1. 采购条件

本项目液氨采购项目采购人为云南能投曲靖发电有限公司，资金来源为自筹 ，该项目已具备采购条件，现对云南能投曲靖发电有限公司液氨采购项目进行合格供应商公开询价。

## 项目概况与采购范围

2.1公司简况

云南能投曲靖发电有限公司，现有装机容量为4×300MW燃煤火力发电机组，四台机组分别于1998年2月、12月、2003年11月和2004年5月建成投产。公司位于云南省曲靖市沾益区白水镇横山村北面，石坝水库西面，鸡上河与石坝水库低缓分水岭北坡。地理坐标为东经10403，北纬2539。贵昆公路和盘西铁路从厂区北侧约1.5km处通过，西距曲靖市区42km，东距富源县12km。

贵昆高速公路和原老320国道在电厂北侧1.5km处通过，距昆明约180km。贵昆公路系国家干线高速公路，东起贵阳市，西至昆明市，全长653km。曲靖与贵州接口的曲胜高速在电厂设有收费站。目前电厂有进厂主干道。

2.2 资金来源

本采购项目资金已经落实，由企业自筹并已列入年度预算。

2.3交货期

按采购人实际生产需要分批送货。中选人在接到采购人的批次送货通知后3天内完成交货。

2.6 采购范围：

液氨（一等品，氨含量≥99.8%，满足国家标准GB/T536-2017液体无水氨中的一等品的各项指标的要求）。

2.7 履约保证金

2.7.1为保证按期交货及交货过程中的质量、安全管理，此采购项目中选人须向采购人交纳履约保证金。

2.7.2交纳期限：发布中标公告后2个工作日。

2.7.3 交纳金额：中标金额的10%。

2.7.3 交纳方式：银行电汇至以下信息：

收款单位名称:云南能投曲靖发电有限公司

开户银行: 中国民生银行曲靖分行营业部

帐号:692475547

## 3. 供应商资格要求

3.1 通用条件：

供应商须为云南电投采购平台供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者严重违法企业名单；

未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

与采购人存在利害关系可能影响询价采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价。

3.2 专项条件：

3.2.1 资质要求：报价人若为经销商，必须具有《危险化学品经营许可证》，且具有危险化学品运输资质的《道路运输经营许可证》（含二类）或提供租赁运输公司的危险化学品运输资质的《道路运输经营许可证》（含二类），且液氨承运单位必须购买安全责任险，承运司机及押运员必须购买人身意外险。报价人若为制造商，必须提供《全国工业品生产许可证》和《安全生产许可证》，且具有危险化学品运输资质的《道路运输经营许可证》（含二类）或提供租赁运输公司的危险化学品运输资质的《道路运输经营许可证》（含二类），且液氨承运单位必须购买安全责任险，承运司机及押运员必须购买人身意外险。

3.2.2 业绩要求：  报价人需提供2021年至今不少于3家及以上液氨供货业绩（单次合同50吨以上）并提供合同复印件，未提供合同复印件的视为无效业绩（合同复印件至少包含首页、签字盖章页、供货清单等关键内容）。

3.2.3 是否允许联合体：      /            。

3.2.4 是否接受代理商：     是            。

3.2.5 应具备的其他要求：    /            。

4		定义

4.1 	项目法人：具有工程建设主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即云南能投曲靖发电有限公司。

4.2 	采购人：在询价过程中,项目法人称为采购人。即云南能投曲靖发电有限公司。

4.3 	潜在报价人：指有意参加报价 的企业单位和其他社会经济组织。

4.4 	报价人：经过审查符合本次询价所规定的相应资质要求,参加报价竞争的潜在报价人。

4.5    	中选人：最终被授予合同的报价人。

4.6 	甲方：购买所需产品并支付产品价款的单位，即云南能投曲靖发电有限公司。即项目法人，在询价阶段称为采购人,在签订和执行合同阶段称为甲方。为便于询价文件直接转化为经济合同,在合同协议书及技术协议中称采购人为甲方。

4.7 	乙方：出售所需产品并符合询价文件所提要求的单位和机构。在询价阶段称为报价人,在中选以后签订和执行合同阶段称为乙方。为便于询价文件及附件直接转化为经济合同,在在合同协议书及技术协议中称中选人为乙方。

5		询价文件

上述章节和本说明以及对本询价文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录及补充通知均为询价文件的组成部分，对报价人起约束作用。

5.1  报价人应当按照本询价文件的要求编制报价文件，并对询价文件提出的实质性要求和条件作出响应。3.2.1及3.2.2内要求资质及业绩作为报价附件上传至本采购项目报价页面作为报价附件。

5.2报价人应认真审阅全面理解本询价文件中所有的须知、条件、格式、条款和规范等。如果报价人的报价文件不能符合询价文件的要求，责任由报价人自负。不符合询价文件要求的报价书将不参与此采购项目评审。报价文件作为报价附件上传至本采购项目报价页面作为报价附件。

5.2  凡获得本询价文件者，无论其报价与否均应对询价文件保密。

6、资格审查： 采购人对报价人的资格进行审查。

7、评审办法：本项目采用经评审的最低价法。

合同编号：

云南能投曲靖发电有限公司

脱硝用液氨购销合同

甲方：云南能投曲靖发电有限公司

乙方：

2024年  月

本合同于     年    月    日，由云南能投曲靖发电有限公司（以下简称“甲方”）和（                （以下简称“乙方”）按下述条款和条件签署。

本合同在此声明如下：

1	下述文件是本合同不可分割并相互补充和说明的一部分，与本合同具有同样的法律效力，并与本合同一起阅读和解释。前后文件有不一致的地方，以时间发生在后的为准；图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准；如标准有不一致的，以要求较高的为准。

1.1       合同附件——技术规范（协议）及云南能投曲靖发电有限公司脱硝用液氨采购安全生产管理协议。

2		未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

3	本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本四份，双方各执两份。

1		定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1		“甲方”是指询价文件中购买产品和服务的单位，即指云南能投曲靖发电有限公司，包括该法人的继任方和法人的受让方。

1.2	“乙方”是指报价文件为甲方接受且在合同协议书中被指定为乙方的法人，即指                    ，包括该法人的继任方和法人的受让方。

1.3		“合同”是指系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4		“合同价格”是指在乙方完全和适当地履行其合同义务后，甲方根据合同规定应支付给乙方的价款。详见相应条款。

1.5		“生效日期”是指本合同16款中所规定的合同的生效日期。

1.6		“产品”是指乙方根据合同所要供应的所有各种规格的设备、材料等物资。

1.7		“验收”是指甲方对产品到达现场时对乙方提供的“质量报告”、产品外观质量、数量及对产品性能进行现场复检的验收。

1.8		“电厂”是指云南能投曲靖发电有限公司。

1.9		“技术服务”是指由乙方提供的与本合同产品有关的检验、验收时相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。

1.10		“现场”是指曲靖电厂生产厂区，为甲方使用合同产品所在地。

1.11		“书面文件”是指任何手稿、传真、打字或印刷的有印章或签名的文件。

1.12		“分包商”或“分供货商”是指由乙方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

1.13		“产品缺陷”是指乙方提供的合同产品达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.14		“运杂费”是指合同产品从乙方始发站到甲方施工现场所发生的各种运费、保险费及运输过程中发生的其他费用。

1.15    “考核”是指乙方因违反合同约定或甲方规章制度应向甲方支付违约金。考核金额即支付违约金的金额。

### 2		合同标的及价格

2.1		产品名称、规格、质量要求、数量及交货期见下表：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 | 产品要求 （标准） | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨 | 一等品 氨含量≥99.8% | GB/T536-2017 |  | 吨 | 500 |  |  | 根据甲方生产要求分批交货，接到甲方通知后3天内完成交货。 | 合同数量为预估数量，单价为包干单价，以实际供货数量进行结算。 |
| 合计： 元整（大写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2		质量要求及技术标准：

2.2.1	符合国家现行标准，行业现行标准及甲、乙双方签订的技术协议（本合同附件）要求。

2.3	合同价格

2.3.1	本合同数量为甲方根据生产经营预算预估的采购数量，实际供货数量可能会比合同预估数量减少或增加，结算时以实际供货数量进行结算。在合同有效期内，甲方根据生产需要调整采购供应量时，乙方不得以任何理由拒绝供货和要求调整合同单价。

2.3.2	本合同单价为包干单价，在合同有效期内为不变价，不因供货数量或市场的变化而变化，风险由乙方自行承担。

2.3.3    乙方所供产品应为最近生产的，生产日期距离采购日期原则上不超过三个月。

3        合同期限

本合同的有效期为：签订之日至履行完毕。

### 4        交货和运输

4.1      交货

4.1.1    交货期：按甲方实际生产需要分批送货。乙方在接到甲方的批次送货通知（电话或书面）后3天内完成交货，乙方必须保证合同所留的联系电话24小时畅通。

4.1.2    交货时间：运氨车辆到达甲方卸氨现场的时间均要求为正常工作日(周一至周五)9:00时至14:00时，在此时间段之外到货的液氨甲方有权拒收，氨车超过14:00时到约定交货地点,视为延迟交货壹天,如遇特殊情况，甲乙双方协商解决。

4.2      运输方式及费用承担：

4.2.1    液氨由乙方选用专用汽车槽车运输方式，运杂费由乙方承担，乙方的运输槽车车型必须满足甲方生产现玚的道路运输条件、生产现场场地运输条件、接卸设备接口等要求，乙方承诺已经对甲方现场的道路运输条件、生产现场场地运输条件、甲方接卸设备接口等进行了现场查看，确保乙方符合要求。对不能满足甲方现场实际条件的，由乙方无条件整改并承担所有费用。乙方运输员或押运员负责流体接卸臂与液氨槽车接口的连接、分离和液氨槽车阀门的开、关操作，确保操作正确，连接到位、牢固，安全分离接口；不误动、误碰流体接卸臂上的阀门。液氨槽车操作人员的操作必须得到电厂值班员的下令及允许，不得擅自操作。

4.2.2    本合同采购产品由乙方选用符合最新版《移动式压力容器安全技术监察规程》中的相关要求的车辆进行承运，液氨运输车辆、运输人员、押运人员须具有主管部门颁发的相应的从业资格证等相关有效证件。运杂费用及装卸费用由乙方承担。所有的运输及接卸安全风险、安全责任均由乙方承担。乙方液氨运输人员，包括司机和押运员必须配有符合国家标准或行业标准的劳动安全防护用品，如安全帽、防静电工作服、、全面罩氨气防毒面具、防冻手套、液氨槽车排气管末端阻火器等，司机、押运员必须能熟练正确的佩戴和使用防护用品。接卸现场禁止使用非防爆工器具，如铁制的易产生火花的工器具等。乙方运输液氨的司机必须持证驾驶，不得借证冒名顶替驾驶，车辆（包括拖车和槽罐车）必须有牌照和在有效期内的检验合格证，提供的文件、资料与实际要一致。

4.2.3     液氨运到甲方现场后，槽车与甲方现场接卸设备的接口操作、接卸工作及液氨接卸过程全程监督工作由乙方人员进行，甲方人员配合。液氨接卸过程中，押运员必须在液氨槽车紧急切断阀车尾操作点1米范围内值守，以备紧急时快速关闭紧急切断阀。

4.3      交货地点为：云南省曲靖市沾益区白水镇云南能投曲靖发电有限公司液氨罐。至交货地点所需运费、杂费、人工费、搬运费、装卸费、税费等均由乙方负担，运至交货地点且甲方签收前在途物资的损毁、灭失的风险由乙方承担，即运输过程中发生的一切风险，与甲方无关。

4.4      收货单位及联系方式

收货单位：云南能投曲靖发电有限公司。

收货人：魏玲

联系电话：0874-3080174

传真：0874-3080174

4.7      危险化学品运输车辆和驾驶员必须具有危险品运输经营许可证、危险品运输驾驶证、押运员作业证、槽车使用证及准用证等资质证。乙方送货至甲方运输过程中应有泄漏防堵措施，并对运输和押运员工提供个人防护用品。并提供包含危险特性、防护措施、应急处理程序等项目的安全技术说明书，运输途中的法律责任由乙方承担。

4.8      如因乙方未严格执行甲乙双方签订的合同、技术协议及安全协议内容及要求，导致交货过程中发生质量、安全、环保等事故时，所有的安全责任及造成的所有损失均由乙方承担，相关的安全考核及赔偿直接从货款中扣除，对货款不够抵扣时，超出部分由乙方向甲方另行支付。

4.9      甲方液氨接卸现场汽车衡的最大称重量为58t，乙方选用汽车槽车时应符合此要求，否则甲方将拒收，由此导致的所有甲乙双方的所有损失均由乙方承担。

4.10     乙方在液氨供应过程中违反国家相关技术指标、安全标准或本合同技术、安全要求时，甲方将对乙方所供液氨进行退车和拒收，由此导致的所有甲乙双方的所有损失均由乙方承担，同时甲方将考核乙方500～2000元/次。

4.11     乙方必须严格履行与甲方签署的《云南能投曲靖发电有限公司脱硝用液氨供应安健环管理合同》，严格执行相关安全标准、规程，确保在履行本合同过程中不发生安全事故。《云南能投曲靖发电有限公司脱硝用液氨供应安健环管理合同》见本合同附件1，与本合同具有同等法律效力。

### 5		包装与标记

5.1	乙方交付的所有货物要符合《GB191-2000》中关于包装、储运指示标志的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按产品特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同指定交货现场。

5.2		凡由于乙方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应按本合同相关条款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，乙方负责与承运部门及保险公司交涉，甲方协助乙方收集相关证明材料，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足生产和交货期需要。

5.3      乙方随车携带所供产品的一书一签。

### 6		结算与付款

6.1		结算方式：批次交货后批次结算，提供税率为13%的对应金额增值税专用发票后，甲方向乙方支付批次交货100%的货款。

6.2		付款方式：银行电汇。

6.3		本合同使用货币种类为人民币。

### 7		技术服务和联络

7.1	乙方应及时提供与本合同产品有关的出厂检验报告、检验、验收等相应的技术指导、技术配合、应急抢险全过程的服务。

7.2      当甲方氨罐发生泄漏时，乙方应积极派出运液氨车辆配合甲方进行免费倒运操作，液氨运输人员和押运人员进入甲方厂区必须遵守甲方的相关管理规定，佩戴好相应的个人劳动防护用品，运输车辆必须按指定路线和限定车速行驶。

7.3		如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

### 8		验收方式

8.1		产品到达目的地后，乙方必须随货提供每批产品的出厂批号和相应批号产品的质量检验合格证书或检验报告及每车液氨出厂时过磅单，甲方有权拒收无出厂批号或质量检验合格证明及出厂过磅单的产品。验收标准按国家相关标准及双方签订的技术协议中规定的要求执行。

8.2       产品到甲方后，甲方有权对产品进行质量及数量检验，进行检验的产品，检验结果均以甲方检验结果为准。

8.2.1     质量检验：产品到达甲方后，甲方可对乙方提供的任一批次，任一车次产品进行取样，对该车产品各指标含量进行检验，进行取样检验的产品，各项指标含量均以甲方检验结果为最终验收结果；

8.2.2     数量检验：乙方每车随货提供产品出厂过磅单据，货到甲方后，甲方对每车产品进行过磅计重，以甲方现场实际过磅重量为本车结算重量。

8.3		现场检验时，如发现产品由于乙方原因（包括乙方承担的公路、铁路和/或水上运输过程中）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，乙方应按合同规定及时补供短少部分。由此造成的经济损失及延迟交货责任全部由乙方承担，并从履约保证金中扣除。

8.4		现场检验时，乙方随货提供的质量证明书、出厂检验单、产品合格证及药剂检验报告等必须是合同规定的生产厂家，对不符合合同规定的生产厂家一律拒收。由此造成的经济损失及延迟交货、扣除履约保证金等，全部由乙方承担。

8.5      产品的交货数量公差（磅差）应按合同和国家有关规定执行。

8.6　　　考核条款

8.6.1　　乙方交货时，每车液氨必须随货提供此车液氨的出厂批号、发货单和出厂质量检验合格证或检验报告、每车液氨出厂时过磅单，否则甲方有权拒收无出厂批号、发货单及质量检验报告或合格证明、出厂时过磅单的产品，并对乙方进行500元至2000元考核。

8.6.2　　乙方运氨货运员及押运员必须持有经检验有效期内的危险化学品从业合格证，使用经有资质的单位检验合格，且运氨车辆必须是在检验有效期内的液氨专用槽车。如乙方运氨车辆货运员及押运员无证或未持有效证件，运氨车辆未在有效检验期内，甲方有权拒收该车液氨，并对乙方进行500元至2000元考核。

8.6.3　　乙方液氨运输人员，包括司机和押运员必须配有符合国家标准或行业标准的劳动安全防护用品，如安全帽、防静电工作服、全面罩氨气防毒面具、防冻手套、液氨槽车排气管末端阻火器等，司机、押运员必须能熟练正确的佩戴和使用防护用品。接卸现场禁止使用非防爆工器具，如铁制的易产生火花的工器具等；乙方运氨人员运氨至甲方时，违反8.6.3条款任一要求，甲方均有权拒收乙方所供液氨，并对乙方作出500元至2000元的考核。

8.6.4　　8.6.1、8.6.2、8.6.3条款考核金额进行累加考核，初次考核按500.00元考核金额进行考核，第二次考核金额按初次考核金额进行翻倍考核，第三次考核金额按第二次考核金额进行翻倍考核，以次类推。考核金额甲方直接从乙方履约保证金中扣除。同时，若多次对乙方进行考核后，乙方仍有违反8.6.1、8.6.2、8.6.3条款中描述现象存在，甲方有权终止此合同。

8.7　　　根据国家安全监管总局、工业和信息化部、公安部、交通运输部、国家质检总局《关于在用液体危险货物罐车加装紧急切断装置有关事项的通知》（安监总管三〔2014〕74号）、云南省安全生产监督管理局《关于做好在用液体危险货物罐车加装紧急切断装置有关工作的通知》（云安监管〔2014〕79号）、沾益区安全生产委员会《沾益区安全生产委员转发省安委办关于做好在用液体危险货物罐车加装紧急切断装置有关工作文件的通知》（沾安委〔2014〕35号）等文件要求，请乙方对资产属于自己公司或合作承运单位的液体危险货物罐车进行清理，并按上述文件要求的时间进行紧急切断装置加装和备案。对未加装紧急切断装置的运氨罐车，甲方将拒绝其进入甲方现场，并将与乙方终止合同关系，如因乙方未严格执行上述文件的要求给甲方造成损失的，所有责任和损失均由乙方承担。

### 9		履约保证金、违约与索赔

9.1		保证交货期一般是指乙方按甲方指定的时间将液氨保质保量送至甲方指定交货地点并经甲方验收合格签收之日。为保证按期交货及交货过程中的质量、安全管理，发布中标公告后2日内乙方应向甲方交纳中标金额10%的履约保证金，如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按本合同规定的交货期交货时，甲方有权按下列规定扣除乙方交纳的履约保证金：每迟交货1天扣履约保证金500元/吨，迟交货15天扣除全部履约保证金，与此同时,甲方有权终止部分或终止全部合同。对乙方交货过程中发生质量、安全事故时，相关安全考核及安全损失赔偿从履约保证金中扣除，不足部分由乙方接到甲方通知后立即向甲方另行支付，与此同时，甲方有权终止部分或终止全部合同。

9.2		在合同履行期间若因生产设备检修或其他客观原因暂时不能供应，乙方应及时与甲方取得联系，以便采取应急措施，降低甲方的损失。因乙方不能按时供货或不能供货给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。在合同履行期间，乙方发生拒不履行合同行为时，甲方有权拒绝支付乙方此合同已供液氨发生金额，并扣除乙方全额履约保证金，并有权对乙方拒不履行合同行为给甲方造成的损失进行追偿。

9.3       因乙方原因导致履约保证金被扣时，乙方应该在接到甲方通知后即时补足履约保证金。

9.4	履约保证金在合同期限到期后30天内退还（无息）；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理陪完毕。

9.5	如果乙方未能履约合同并给甲方造成损失那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给甲方。

9.6       甲乙双方均应该按照合同约定履行，任何一方违约的应向守约方承担违约责任。

9.7      乙方存在以下情形的，甲方有权直接解除合同，并扣除履约保证金，乙方还应承担由此给甲方造成的损失：

（1）乙方提供的产品存在质量问题；

（2）乙方单次逾期供货超过两日，或存在两次及以上逾期供货的行为；

（3）乙方有其他严重违反合同约定的行为。

### 10		保险

10.1	乙方须对合同产品，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以乙方和甲方为受益人投保发运合同产品价格110％的运输一切险，保险区段为乙方仓库到甲方仓库止。

10.2		如果交付的每批合同产品和/或文件在运输途中发生丢失或损坏，乙方应与保险公司联系进行索赔。如果此种丢失或损坏不属于保险公司的赔偿范围，则乙方应负责对甲方进行赔偿。

10.3      如乙方具有《道路运输经营许可证》（含二类）危险化学品运输资质，必须购买安全责任险，承运司机及押运员必须购买人身意外险；如乙方租赁具有《道路运输经营许可证》（含二类）的危险化学品运输资质的承运单位进行承运，承运单位必须购买安全责任险，承运司机及押运员必须购买人身意外险。

### 11		税费

11.1    本合同价格为含税价、含运杂费价（含税率为13%的全额增值税，一票结算）。

11.2    乙方开具税率为13％的全额增值税专用发票，若在合同履行期间，因国家税收政策导致税率发生变化，则对原合同金额进行相应调整，调整后的合同金额=原合同金额/（1+ 原合同约定的增值税税率）*（1+政策调整后相应的增值税税率）。

11.3    因乙方开具的发票无法认证、认证不符或因发票瑕疵导致发票作废等原因，导致甲方无法抵扣进项税额或税务机关因此对甲方进行行政处罚的，乙方构成根本违约，除承担合同约定的违约责任外，还应承担甲方的抵扣税额损失及行政处罚罚金、滞纳金。

### 12		分包

乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的产品进行分包或更改供应单位。

### 13		合同的变更、修改、中止和终止

13.1		本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。

13.2		如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将以书面方式通知乙方，乙方在接到通知后2天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在2天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留部分或全部中止本合同的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定,则按有关条款处理。

13.3		如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

13.4		在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

13.5	本产品招标采用“包干单价招标方式”时，本合同单价在合同有效期内为不变价。

### 14		不可抗力

14.1		不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争(不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

14.2		受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在3天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

14.3		如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到30天以上时，双方应通过友好协商终止本合同的执行。

### 15		合同争议的解决

15.1		凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如协商不成，双方同意任何一方可以向合同签订地有管辖权的人民法院提请诉讼。

15.2 	诉讼地点为：合同签订地有管辖权的人民法院。

15.3		法院判决对双方都有约束力。

15.4 	由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

### 16		合同生效

16.1  	本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖合同专用章之日起生效。

17		其它

17.1     本合同适用法律为中华人民共和国法律。

17.2		合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方做出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

17.3		本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

17.4     本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同产品”及无关的第三方。

17.5     合同签订地：云南省曲靖市沾益区

17.6     合同签订时间：    年     月     日

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称：云南能投曲靖发电有限公司 （公章） | 单位名称： （公章） |
| 法定代表人或 委托代理人： （签字） | 法定代表人或 委托代理人： （签字） |
| 地 址：云南省曲靖市沾益区白水镇 | 地 址： |
| 邮 编：655000 | 邮 编： |
| 开户银行：中国民生银行曲靖分行营业部 | 开户银行： |
| 帐 号：692475547 | 帐 号： |
| 税 号：915303007535531287 | 税 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话：0874-3080166-2324 | 电 话： |
| 传 真：0874-3080174 | 传 真： |

# 第三章   技术规范书

云南能投曲靖发电有限公司

脱硝用液氨技术协议

甲方：云南能投曲靖发电有限公司

乙方：

一、甲方权利和义务：

1、甲方需要液氨时，应提前3天通知乙方。

2、甲方应积极配合乙方运输等工作人员的工作。

3、甲方在收货时需要检查乙方携带的相关资料、证件、氨车罐体安全附件和装卸附件等、液氨出厂检验报告单、磅单和司机、押运员的劳动防护用品（防毒面具、防冻手套、防静电服、安全帽等），若不合格甲方拒绝接卸。

4、甲方在收货或使用中若发现液氨品质异常或发生设备泄漏等险情时，应及时通知乙方前来协助处理。

二、乙方权利和义务：

1、乙方在签订协议时应提供“三措”和液氨槽车泄漏的应急处理措施。

2、乙方在接到甲方的供货通知后，应及时按甲方时间要求提供甲方所需要的液氨，同时提供液氨的一书一签、出厂检验报告单、出厂过磅单、电子运单。

3、乙方液氨槽车到达甲方厂区大门外，需配合甲方人员检查，并提供司机、押运员和车辆的有效合格证件，随车配备的符合要求在有效期内的防毒面具、防冻手套、防静电服及安全帽等符合要求在有效期内的个人劳动防护用品等。

4、乙方指定液氨槽车司机或押运员负责流体接卸臂与液氨槽车接口的连接、分离和液氨槽车阀门的操作，确保操作正确，连接到位、牢固，安全分离接口；不误动、误碰流体接卸臂上的阀门。液氨槽车操作人员的操作必须得到电厂值班员的下令及允许，不得擅自操作。液氨接卸过程中，押运员必须在液氨槽车紧急切断阀车尾操作点1米范围内值守，以备紧急时快速关闭紧急切断阀。

5、乙方人员到达甲方生产现场必须遵守甲方的相关管理规定，遵守危险化学品相关管理规定。进入甲方厂区必须按甲方指定的危险品运输路线行驶，液氨槽车前轮需停放在甲方氨站大门前减速梗处，等待甲方人员进行相关检查，否则造成的一切后果由乙方承担。若氨站有氨车在卸氨，要求待卸氨车不得在氨站入口通道停放，堵塞通道，可停放在氨站附近，接到通知后即时开至氨站。

6、乙方在接到甲方关于液氨品质异常的通知后，应在24小时以内派人到达现场与甲方一道进行分析和处理。若因液氨品质问题造成甲方设备损坏或其他损失的，由乙方负责赔偿和处理。

7、乙方若因固定货源生产厂设备检修或其他客观原因导致暂时不能供货，应及时尽早与甲方取得联系，并有相应的应急措施，确保不影响甲方正常生产需要。

8、乙方在接到甲方现场设备发生泄漏或特殊情况需要倒运液氨或抢险时，乙方应及时派出液氨运输专用槽车及专用工具赶赴甲方现场配合甲方进行倒运及抢险。

9、若乙方违反本技术协议要求，对甲方或第三方所造成的损失由乙方负责承担。

三、液氨质量、技术要求

1、所提供的液氨质量必须符合产品技术标准，必须满足国家标准GB/T536-2017液体无水氨中的一等品的各项指标的要求，供货时必须随车携带出厂检验报告，否则拒绝验收卸货。液氨到厂后由甲方随机抽检，若有不合格项，以甲方抽检结果为准。

2、乙方运输液氨时必须使用在检验有效期内的液氨槽车运输，槽车必须符合最新版《移动式压力容器安全技术监察规程》中的相关要求，液氨槽车有对应的道路运输证，液氨槽车司机及押运员持危险化学品从业资格证且在有效期内。

3、在液氨运输过程中应有可行的防漏堵漏预案或措施，以及必要的应急物资。乙方还应对驾驶员和押运员提供合格的个人防护用品，如静电防护服、全面罩防毒面具、防冻手套等接卸液氨所必需的防护用品。

四、售后服务要求

1、当甲方氨罐或氨系统发生泄漏或异常情况而无法及时处理时，乙方应配合甲方及时安排专业技术人员或联系液氨生产厂家专业技术人员、液氨槽车及专用工器具到甲方现场指导和协助抢险处理。

五、对于发生其它人力不可抗拒的事宜，甲、乙双方均有责任和义务协助解决，损失及费用由双方协商解决。

六、本技术协议一式2份，甲乙双方各持1份，作为编号为***合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

甲方：云南能投曲靖发电有限公司          乙方：

甲方代表签字：                          乙方代表签字：

日期：                                   日期：

| 承包方 | XXXXXXXXX |
| --- | --- |
| 项 目 | XXXXXXXX |
| 承包期 | XX年XX月XX日至XX年XX月XX日 |

云南能投曲靖发电有限公司

安全生产管理协议

云南能投曲靖发电有限公司制

发包单位（甲方）：云南能投曲靖发电有限公司

承包单位（乙方）：XXXXXXXXX

合同名称：XXXXXXXXXX合同

合同编号：QDHT-2023-XX-XXXX

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强工程项目的安全生产管理，明确甲、乙方在工程项目实施过程中的安全生产管理职责，规范工程项目的安全管理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规的规定，以及甲、乙方签订的工程项目合同，合同双方遵循平等、自愿、公平、公正、客观、诚信的原则，对工程项目的安全生产管理事宜充分协商，签订本协议。

一、总则

（一）协议双方都须认真贯彻执行安全生产（包括环境保护和职业健康）相关的法律、法规、方针、政策、标准规范。

（二）项目安全生产工作以人为本，坚持人民至上、生命至上，坚持安全发展、可持续发展理念。项目的安全生产目标是：不发生人身重伤以上人身安全事故，不发生一般以上生产和设备安全事故（含工程质量不合格造成的），不发生负同等以上责任的一般以上交通事故，不发生一般以上环境污染事件，不发生一般以上公共卫生事件，不发生对甲方造成较大社会影响的事件，不发生职业病危害事故，不发生社会安全事件。

（三）甲方对项目安全生产承担管理责任和监督责任，将项目纳入本单位日常安全生产管理（部门和班组管理），统一组织，统一协调，统一管理，监督和指导乙方履行项目安全生产职责。根据发包项目工作内容和实际情况，组织乙方参加甲方的安全生产相关会议，协调安全生产工作，对安全和生产工作同部署、同检查、同考核。

（四）乙方对项目安全生产承担直接管理责任，应当按照国家法律法规、标准规范、甲方的安全生产相关规程和管理制度、本单位的安全规程和制度开展项目工作，对项目安全生产负责。

二、甲方安全生产管理职责

（一）依据安全生产相关法律、法规、方针、政策、标准规范，以及本单位外包工程安全管理制度等，规范外包项目安全管理，确保外包项目实施过程符合安全生产、职业健康、环境保护等法律法规要求。

（二）根据签订的项目合同和本协议，督促、指导乙方履行入厂审查和开工许可手续、建立安全生产管理规程制度、落实相关安全措施、开展安全教育培训等。

（三）审查乙方企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、相关人员从业资格证书、安全管理体系设置情况。坚持“谁招请无证人员，谁负责任”的原则，严格审查项目经理（负责人）、副经理、项目安全负责人和专职安全人员应持有安全管理资格证书，特种作业人员持有地方政府主管部门核发的特种作业操作资格证，以及作业人员、工器具、施工机具、物资材料等进入厂区和施工区域是否具备条件。评审乙方项目相关施工方案和措施等，以及危险性较大作业编制专项安全技术方案。如乙方提供虚假资质材料，甲方有权中止或解除合同，乙方承担由此造成的一切损失。

（四）对机组A级检修、重大技改等工程项目，应成立项目工作组，由对口管理部门指定项目负责人，并根据项目工期及施工进度，定期召开专题会，协调解决安全、质量、进度等方面存在的问题。

（五）甲方业务主管部门应向乙方项目负责人及安全、技术管理人员进行安全、技术交底，并保存完整的交底记录。

（六）对乙方所有人员开展入厂安全教育培训，建立外包人员培训档案，所有人员经考试合格后方可进入现场。同时，监督指导乙方进行自主安全教育培训，并对乙方安全教育培训和考试情况进行备案。

（七）为乙方工作人员制作统一的出入证件，证件至少应标注乙方单位名称、承包项目、人员姓名、有效期、准入现场区域等信息，并附人员近期免冠照片，为乙方工作人员顺利出入生产区域提供保障。

（八）督促乙方（高危行业）为参加本工程项目的所有人员购买安全生产责任保险，保额不低于100万元人民币每人；督促乙方为参加本工程项目的所有人员购买工伤保险或意外伤害保险。

（九）根据合同约定，如需要乙方施工作业提供必要的电、汽、气、水源，以及相关设备设施的，告知乙方接入点允许的最大负荷和有关使用要求，并办理相关使用手续。

（十）乙方工程项目凡涉及使用工作票的，乙方的工作票负责人、签发人、许可人，需培训并经甲方考试合格，授权批准后，才能按相关规定履行职责。

（十一）施工过程中，甲方主管部门负责协调解决乙方提出的有关安全和作业方面存在的问题，对乙方安全措施落实不到位的情况，按照甲方相关管理制度进行考核。

（十二）甲方的业务主管部门对乙方项目范围的受限空间作业、动火作业、高处作业等高风险作业的“三措两案”认真审查，并督促落实。

（十三）在一个区域有二个以上承包单位进行作业时，组织各承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的职责和应采取的安全措施，并安排执行专职安全生产管理人员进行检查和协调。

（十四）甲方定期或不定期检查乙方的安全生产违章违规行为，甲方的管理部门和安监部门有权提出警告、整改、或停工要求，并按相关规定通报和考核。乙方不服从安全管理、违规作业、冒险作业、管理混乱、险情频发的，甲方除制止、纠正、考核之外，还可约谈乙方主要负责人，直至终止合同，限期退出，全部后果由乙方承担。

三、乙方安全生产管理职责

（一）依据安全生产相关法律、法规、方针、政策、标准规范，以及甲方安全管理制度，规范项目安全管理，确保项目实施过程符合安全生产、职业健康、环境保护等工作要求。

（二）必须具有法人资格，符合相应资质等级、业务能力和安全生产要求，乙方应根据合同和本协议规定建立项目管理组织机构和安全管理机构，依法配置专兼职安全管理人员，配备承包项目所需要的项目负责人、管理人员和专业技术人员。

（三）严禁将工程项目转包和违法分包。根据实际情况需要将工程项目分包的，必须符合相关法律法规规定，并经甲方许可；工程项目的分包情况，需向甲方做详细的书面说明，分包单位有关资质材料，应报甲方备案。项目实行总承包的，乙方应与各分包单位签订安全生产管理协议，明确安全生产管理职责，乙方负责对分包单位的安全生产统一协调、管理。

（四）乙方应提供相关材料供甲方审查备案，同时确保所提交材料真实、完整、有效。材料包括但不限于：企业营业执照、安全生产许可证（法律法规要求应持安全生产许可证的）、承包项目资质等级证书；法人代表资格证书，非法人代表应持有授权委托书；组织机构设置情况，以及项目负责人、安全及专业管理人员资格证书；特种作业人员、特种设备作业人员资格证书；入厂人员名单及身份证号码、近期职业健康体检和劳务关系证明、工伤保险证明；工作业绩和近三年安全施工记录；坚持“谁招请无证人员，谁负责任”的原则，要求持证的人员，乙方必须严格执行，不得使用无证人员。符合定检和使用要求的安全防护用品、工器具、施工机具及特种设备清单；施工组织设计、施工“三措两案”以及危险性较大作业专项安全技术方案等；分包单位相关资料等。

（五）乙方必须针对承包项目进行危险源辨识、风险评估，并制定相应的风险管控措施。应对参与项目人员进行自上而下的安全、技术交底，使全体人员均掌握了解工程特点及安全施工措施，落实安全风险控制措施。乙方应根据项目要求编制施工项目“三措两案”，在进行可能发生火灾、爆炸、和触电、高空险落、中毒、室息、机械伤害、灼烫伤等容易引起人身伤害和设备事故的危险性较大作业时，乙方还应编制专项安全技术方案，提交甲方及监理单位审批。对于复杂和较危险的工程项目或甲方的要求，应编写工程施工专项安全施工方案，并经甲方生产技术部门审查合格后执行，并报甲方对口管理部门备案。

（六）乙方或项目部需建立健全工程项目安全生产责任制；组织制定工程项目安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本项目相关的安全生产教育和培训计划；保证工程项目安全生产投入的有效实施：督促检查工程项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施工程项目相关的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。

（七）对项目的作业现场安全工作负责，进入甲方所属区域内作业时，严格遵守甲方安全管理相关制度，自觉接受甲方的检查和监督，对甲方提出的问题和隐患立即整改。

（八）在入厂前，接受甲方的入厂安全教育培训，经考试合格后方可入厂。同时，乙方还应进行自身安全教育培训，建立安全培训档案，培训内容包括：操作及作业规范、防护用品使用方法、安全风险及防控措施、应急处置措施等，培训相关情况应报甲方备案。乙方特种作业人员和特种设备作业人员必须按国家有关规定经过专门的教育培训，持有相应有效的资格证书，并提交甲方备案。

（九）乙方对甲方执行的安全措施存在异议、不明白时，应就承包的具体作业任务要求甲方进行现场安全、技术交底和风险告知，了解现场作业环境、设备运行情况和风险因素。在生产区域作业时，对甲方执行的安全措施不到位的情况，应要求甲方采取必要的系统隔离措施，以保证作业安全。

（十）在甲方安排乙方与其他单位进行配合作业或交叉作业时，乙方应要求甲方进行统一组织和协调，合理安排施工工序，做好安全互保工作。

（十一）作业现场发现重大安全隐患或发生危及人身或设备安全的情况时，乙方有权暂停施工作业，并立即开展应急处置，报告甲方项目负责人以及安全监督部门相关人员。

（十二）项目负责人按要求参加甲方安委会、安全分析会，落实会议对于项目的安全工作要求；参加甲方的安全生产相关会议，负责落实甲方会议对项目的具体安全工作安排。

（十三）应组织本项目的所有人员在县级及以上医院进行身体健康体检。对可能接触职业危害的人员，按规定开展职业健康体检，作业过程进行相应的预防和控制。有职业禁忌证的人员不得安排从事职业禁忌范围内的作业，项目的用工情况应符合国家相关法规要求。

（十四）项目使用的特种设备、工器具、施工机具、安全防护用品等，必须满足安全施工要求，由具备资质的机构或部门出具检验检测合格报告，按规定履行审查验收、登记备案手续后方可入厂使用，合格证或检验记录应粘贴于明显位置，相关清册应提交甲方。

（十五）定期对施工区域、作业环境、施工工艺、作业过程等进行全面检查，发现问题和隐患应及时进行整改，确保施工作业安全。及时清扫、整理，保持工作现场整洁；工作结束，必须做到工完料尽场地清。

（十六）根据工作性质和相关法规要求，配齐项目现场工作人员所必须的个人安全防护用品和劳动保护用品，督促项目部工作人员正确使用。

（十七）乙方车辆、施工机具进入厂区必须办理临时通行证，车辆进出生产区域必须出示有效证件，乙方车辆、施工机具在厂区需按甲方指定路线限速行驶，指定位置停放。

（十八）严格执行厂区的防火防爆规定，动用消防水和消防器材时必须向甲方消防管理部门申报，经批准后方可实施。动土作业过程中应保证地下管线、消防设备设施、电缆、接地网、通讯设施及工作范围内设备设施的安全，开挖前应采取保护措施并由甲方许可和现场交底。施工作业接电源、水源、汽源、气源等，需破坏道路、绿化、下水管道等，必须得到甲方管理部门同意，确保安全的条件下才能实施，工作结束后，必须立即恢复。按照环境保护相关规定，落实有毒有害物、危险废弃物的管理，施工作业现场应做好防止扬尘、废气和噪声的措施，建筑垃圾、生活垃圾规范处置。

（十九）乙方应保证人员队伍稳定，乙方项目施工人员的数量、安全素质及其他要求，应严格按照甲方要求执行。施工人员无特殊原因不得擅自更换。确因特殊原因更换施工人员需提交书面申请，经甲方安全监督部门和对口管理部门同意后方可更换。

（二十）为参加本工程项目的所有人员购买安全生产责任保险，保额不低于100万元人民币每人；按规定为所有人员购买工伤保险或意外伤害保险。

四、事故、不安全事件和违约责任

（一）承包项目实施过程中发生安全或事故（人身伤亡、设备损坏、火灾、交通、环境污染、坍塌事故等）的，乙方应在事发第一时间报告甲方，同时，按有关规定和甲方要求一小时内上报地方政府相关部门。甲方和乙方共同保护事故现场，开展应急救援，并配合政府组成的事故调查组进行事故调查和处理工作。

（二）承包项目实施过程中发生不安全事件（轻伤、一类障碍、二类障碍、异常），由甲方和乙方开展现场应急处置，组成联合调查组开展不安全事件调查和处理，相关部门和人员的考核标准按照甲方的管理规定执行。

（三）乙方在施工过程中，包括但不限于：因劳动防护用品、安全工器具、施工工具和材料等不符合安全要求的，以及擅自移动安全设施、擅自变更安全措施、误碰运行设备、超越工作区域、违章指挥、违章作业、违反纪律、人员身体健康状况等因素所发生的人身伤害、设备事故，乙方应负全部责任，并承担后果。甲方不承担任何经济赔偿责任，由此造成的一切经济损失和工期延误责任由乙方负责。

（四）项目完成后，由甲方或委托有关单位进行验收，乙方在结清有关违章等安全考核款项，并落实遗留问题处理责任后，方可结算合同款。

（五）因施工质量等原因，项目在交付甲方使用中出现安全问题，在合同规定的追溯期内，乙方应承担相应的经济或法律责任。

（六）甲方建立外包项目“黑名单”制度，对不履行安全生产责任、存在严重违章违规、重大安全隐患整改不力或拒不整改的，以及发生生产安全事故的外包单位，列入外包项目“黑名单”，并报甲方上级单位备案。列人“黑名单”的单位，在集团范围内承揽项目方面将受到严格限制。

五、不可抗力

（一）不可抗力事件是指合同双方在签署本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：地震、台风、水灾、火灾，以及政府行为、战争、瘟疫等。

（二）若任何一方因不可抗力事件不能履行本协议，应及时通知对方，并在不可抗力发生后10天内向对方提供有关不可抗力发生的有效证明。

（三）受不可抗力事件影响的一方应迅速采取合理的措施，尽量减少因不可抗力事件给各方带来的损失。如果未能采取积极的措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

（四）如果发生影响履行本协议的不可抗力事件，则双方应及时协商制定并实施补救计划和合理的替代措施，减少或消除不可抗力事件的影响。

六、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，应首先通过协商的方式解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉；在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行（与主合同一致）。

七、附则

（一）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，甲乙双方各持一份。本协议作为项目合同附件，是对项目合同内容的补充，与项目合同具有同等法律效力。

（二）双方如有未尽事宜或需变更、调整的事项，可另行签订补充协议。

（三）本协议有效期至合同履行结束为止。

（四）其他未尽事宜以国家和行业规定为准，国家和行业没有规定的，以甲方最新制度标准为准。

甲方：云南能投曲靖发电有限公司   乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX

单位名称 (盖章)：                单位名称（盖章)：

法定代表人 (或授权代理人)：     法定代表人（或授权代理人 )：

签订日期：   年  月  日        签订日期：   年  月  日