**询 价 文 件**

我公司需采购以下物资，请有意向参与的供应商按报名截止时间及报价截止时间进行报名及报价。

采购内容：详见采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 强光微型手电筒 | 详见《强光微型手电筒技术要求》所列 | 把 | 314 |

**一、供应商资格要求**

1.须为国内注册具有独立法人资格。

2.供应商无违规、违纪的不良记录，无供货质量问题、服务质量问题和违约等的不良记录。

**二、报价须知**

1.报价人所报价格，必须包含13%税率增值税专用发票的税费及所询物资交货至云南省曲靖市沾益区白水镇老横山北侧云南能投曲靖发电有限公司仓库运输费。

2.报价人应慎重报价，报价后因报价人自身原因（如未按需方技术要求报价、报价错误或未阅读或未理解清楚附件文件要求（如有）等）导致后期放弃报价，采购人将视为不慎重、不诚信或违约行为，有权按需方《采购管理制度》对其进行相应处罚。

3.付款方式为货到采购方验收合格后支付全款。

4.符合《强光微型手电筒技术要求》所列。

**三、交货要求**

1.交货地点：云南省曲靖市沾益区云南能投曲靖发电有限公司仓库（报价人承诺的到货时间必须充分考虑物流运输时间，所有物资必须送货到指定地点）。

2.须随货提供交货清单及相关质量证明资料作为到货清点验收的依据。

**四、报价评定**

1.报价有效性评判：询价人将对每个报价人的报价进行审查。以下几种情况，询价人有权视该报价为无效。

1.1明显不符合需方《强光微型手电筒技术要求》所列；

1.2报价附有询价人不能接受的条件。

2、采购评审办法：

2.1询价人只对实质上响应询价文件要求的报价进行评价和比较。

2.2经评审后的最低价中选。

2.3如最低报价有两家及以上，则经评审后再做选择。

**五、报价要求**

1.所报单价在合同有效期内为固定不变价格。

2.本产品报价中的价格为含13%的全额增值税、含到交货地点的运杂费价。如税率不同则需备注清楚，如未备注清楚则按废标处理并拉黑三个月。

**六、报价联系人：**

采购人：云南能投曲靖发电有限公司

地 址：云南省曲靖市沾益区白水镇老横山村北侧

商务联系人：颜秀梅 15331582166

云南能投曲靖发电有限公司

物资管理部

2024年9月30日