## Sheet1
云县火车站“两路一场”征迁安置点用户供电工程项目 金额单位：元
名称 | 单位 | 数量 | 价格 |  |  | 税金 | 合价
|  |  | 不含税价 | 合价
10kV变压器 | 台 | 1 | 39810 | 39810 |  | 5175.3 | 44985.3
标准台架变成套物资 | 套 | 1 | 29400 | 29400 |  | 3822 | 33222
柱上断路器 | 台 | 1 | 21200 | 21200 |  | 2756 | 23956
合计 |  |  |  | 90410 |  | 11753.3 | 102163.3
新城坝10kV用户供电工程项目 金额单位：元
名称 | 单位 | 类别 | 数量 | 价格 |  | 税金 | 合价
|  |  |  | 单价 | 合价
安装工程
配电站、开关站工程
户外开关箱 1进3出4间隔环网柜 | 台 | 环网柜 | 1 | 125990 | 125990 | 11339.1 | 137329.1
户外开关箱 1进5出6间隔环网柜 | 台 | 环网柜 | 1 | 170346 | 170346 | 15331.14 | 185677.14
小计 | [6 empty] | 323006.24
架空线路工程
隔离开关 GW9-10W(2)/630(三相一体式隔离开关) | 组 | 交流隔离开关 | 8 | 1380 | 11040 | 993.6 | 12033.6
10kV柱上真空断路器 普通断路器 | 台 | 柱上断路器 | 1 | 15000 | 15000 | 1350 | 16350
柱上真空断路器 ZW32-12FG/630 | 台 | 柱上断路器 | 1 | 10731 | 10731 | 965.79 | 11696.79
10kV线路型避雷器 10kV线路型避雷器，复合外套，HY5WS-17/50DL-TR，III级防污 | 只 | 避雷器 | 30 | 141.59 | 4247.7 | 382.29 | 4629.99
配变监测终端 TTU | 套 | 其他（一次设备） | 1 | 650 | 650 | 58.5 | 708.5
组合式互感器 JLSZW(2)-10W型户外三相三线组合互感器 | 台 | 电流互感器 | 1 | 3761.06 | 3761.06 | 338.5 | 4099.56
三相三线电表 电流:1(10)A;电压:3×100V。 | 套 | 电能表 | 1 | 238.14 | 238.14 | 21.43 | 259.57
三相三线电表箱 | 套 | 表箱 | 1 | 260 | 260 | 23.4 | 283.4
小计 | [6 empty] | 50061.41
高压电缆分支箱 1进3出四间隔电缆分支箱 | 台 | 端子箱 | 2 | 7500 | 15000 | 1350 | 16350
小计 | [6 empty] | 16350
合计 | [6 empty] | 389417.65
云县新材料光伏产业园区田心片区10kV供电工程项目 金额单位：元
名称 | 单位 | 类别 | 数量 | 价格 |  | 乙供设备税金 | 合价
|  |  |  | 单价 | 合价
安装工程
配电站、开关站工程
环网柜 | 面 | 环网柜 | 1 | 145000 | 145000 | 13050 | 158050
计量表计 | 只 | 电能表 | 1 | 1200 | 1200 | 108 | 1308
小计 |  |  |  |  | 146200 | 13158 | 159358
架空线路工程
氧化锌避雷器 | 组 | 避雷器 | 11 | 798 | 8778 |  | 8839
智能型断路器 | 台 | 分段断路器 | 3 | 22916.4 | 68749 |  | 69230
接地短路故障指示器 | 只 | 其他（一次设备） | 39 | 560 | 21840 | 1966 | 23806
小计 |  |  |  |  | 99367 | 1966 | 101875
合计 | [6 empty] | 261233